## 扉-1 招标工程量清单扉页【新华书店华师利群店电路及空调维
| 新华书店倍阅利群店电路及空调维修整改工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  | 年 月 日 | 复核时间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【新华书店
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新华书店倍阅利群店电路及空调维修整改工程 |  |  |  |  | 标段：新华书店倍阅利群店电路及空调维修整改工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
吊顶维修
1 | 011613001001 | 灯具拆除 | 1、灯具及电线拆除 | 项 |  | 1
2 | 011407002001 | 吊顶粉刷涂料 | 1、天花板刷涂 | m2 |  | 45
3 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、灯具安装更换 | 套 |  | 15
4 | 03B001 | 垃圾清运 | 1.现场拆除垃圾归堆、清运 | 项 |  | 1
分部小计
配电箱
5 | 030404017001 | 配电箱 | 1、原有开关设备拆除 | 台 |  | 1
6 | 030404019001 | 控制开关 | 1、开关设备安装 | 个 |  | 42
分部小计
电路
7 | 03B004 | 线路检测 | 1.线路检测 | 项 |  | 42
8 | 03B005 | 问题线路维修更换 | 1.问题线路维修更换 | 项 |  | 11
9 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.规格:1KV 3.其他说明:详见图纸，满足设计及规范要求 | 系统 |  | 1
分部小计
灯具
10 | 030412001002 | 普通灯具 | 1、灯具安装更换 | 套 |  | 100
11 | 030412001003 | 普通灯具 | 1、灯具检修 | 套 |  | 100
分部小计
空调吊顶拆除及恢复
12 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、吊顶拆除 | m2 |  | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新华书店华师利群店电路及空调维修整改工程 |  |  |  |  | 标段：新华书店华师利群店电路及空调维修整改工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
13 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、吊顶恢复 | m2 |  | 30
14 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1、抗碱封底涂料、防水涂料三遍、石灰大白浆三遍 | m2 |  | 30
分部小计
空调管道及线路检修
15 | 171409003001 | 电力电缆 | 1、电缆检修 | m |  | 10
16 | 03B007 | 铜管更换（含保温材料包覆） | 1.铜管更换（含保温材料包覆） | 米 |  | 10
分部小计
措施项目
17 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 |  | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08